排污许可证申请表（试行）

（变更）

单位名称：潍坊友谊纸业股份有限公司

注册地址：山东省潍坊市经济技术开发区长松路299号

行业类别：机制纸及纸板制造

生产经营场所地址：山东省潍坊市经济技术开发区长松路299号

统一社会信用代码：91370700740227251B

法定代表人（主要负责人）：孙玉辉

技术负责人：郑士云

固定电话：05367590208

移动电话：13806367867

企业盖章：

申请日期：年月日

## 一、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

| 单位名称 | 潍坊友谊纸业股份有限公司 | 注册地址 | 山东省潍坊市经济技术开发区长松路299号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 山东省潍坊市经济技术开发区长松路299号 | 邮政编码（1） | 261102 |
| 行业类别 | 机制纸及纸板制造 | 是否投产（2） | 是 |
| 投产日期（3） | 2008-08-15 |  |  |
| 生产经营场所中心经度（4） | 119°3′31.54″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 36°38′12.09″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 91370700740227251B |
| 技术负责人 | 郑士云 | 联系电话 | 13806367867 |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6） | 是 | 所在地是否属于总磷控制区（7） | 是 |
| 所在地是否属于总氮控制区（7） | 是 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8） | 否 |
| 是否位于工业园区（9） | 否 | 所属工业园区名称 |  |
| 是否有环评审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号（10） | 潍经环审表字[2016]1001号 潍环审字[2007]89号 潍经环审表字[2019]001号 潍经环审表字[2014]0803号 |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11） | 否 | 认定或备案文件文号 |  |
| 是否需要改正（12） | 否 | 排污许可证管理类别（13） | 重点管理 |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（14） | 是 | 总量分配计划文件文号 | WFJJZL(2019)03号 |

注：（1）指生产经营场所地址所在地邮政编码。

（2）2015年1月1日起，正在建设过程中，或者已建成但尚未投产的，选“否”；已经建成投产并产生排污行为的，选“是”。

（3）指已投运的排污单位正式投产运行的时间，对于分期投运的排污单位，以先期投运时间为准。

（4）、（5）指生产经营场所中心经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（6）“大气重点控制区”指生态环境部关于大气污染特别排放限值的执行范围。

（7）总磷、总氮控制区是指《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）以及生态环境部相关文件中确定的需要对总磷、总氮进行总量控制的区域。

（8）是指各省根据《土壤污染防治行动计划》确定重金属污染排放限值的矿产资源开发活动集中的区域。

（9）是指各级人民政府设立的工业园区、工业集聚区等。

（10）是指环境影响评价报告书、报告表的审批文件号，或者是环境影响评价登记表的备案编号。

（11）对于按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的项目，须列出证明符合要求的相关文件名和文号。

（12）指首次申请排污许可证时，存在未批先建或不具备达标排放能力的，且受到生态环境部门处罚的排污单位，应选择“是”，其他选“否”。

（13）排污单位属于《固定污染源排污许可分类管理名录》中排污许可重点管理的，应选择“重点”，简化管理的选择“简化”。

（14）对于有主要污染物总量控制指标计划的排污单位，须列出相关文件文号（或者其他能够证明排污单位污染物排放总量控制指标的文件和法律文书），并列出上一年主要污染物总量指标；对于总量指标中包括自备电厂的排污单位，应当在备注栏对自备电厂进行单独说明。

## 二、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表2 主要产品及产能信息表

| 序号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称（1） | 生产设施名称（2） | 生产设施编号 | 设施参数（3） | 其他设施信息 | 产品名称（4） | 生产能力（5） | 计量单位（6） | 设计年生产时间（h）（7） | 其他产品信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他设施参数信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 4#造纸生产线 漂白硫酸盐化学浆 碎浆-立式水力碎浆机 MF0033 浓度 4 % / 漂白硫酸盐化学浆 5 t/h 8160 / 2 4#造纸生产线 造纸 造纸-长网造纸机 MF0034 抄宽 1880 mm / 特种纸及纸板 2400 t/a 8160 / 车速 150 m/min / 3 公用单元 锅炉及发电系统 燃烧炉-锅炉 MF0001 最大连续蒸发量 35 t/h 压力1.25Mpa 蒸汽 35 t/h 8160 / 4 7#造纸生产线 漂白硫酸盐化学浆 碎浆-立式水力碎浆机 MF0016 浓度 4 % / 漂白硫酸盐化学浆 5 t/h 8160 / 5 7#造纸生产线 造纸 造纸-圆网造纸机 MF0017 车速 120 m/min / 特种纸及纸板 1500 t/a 8160 / 抄宽 3200 mm / 6 7#造纸生产线 造纸 造纸-长网造纸机 MF0018 车速 120 m/min 特种纸及纸板 1500 t/a 8160 抄宽 3200 mm 7 2#造纸生产线 漂白硫酸盐化学浆 碎浆-立式水力碎浆机 MF0012 浓度 4 % / 漂白硫酸盐化学浆 5 t/h 8160 8 2#造纸生产线 造纸 造纸-长网造纸机 MF0013 车速 150 m/min / 特种纸及纸板 2400 t/a 8160 / 抄宽 1880 mm / 9 8#造纸生产线 漂白硫酸盐化学浆 碎浆-立式水力碎浆机 MF0004 浓度 4 % / 漂白硫酸盐化学浆 5 t/h 8160 / 10 8#造纸生产线 造纸 造纸-长网造纸机 MF0005 抄宽 1880 mm / 特种纸及纸板 5000 t/a 8160 / 车速 150 m/min / 造纸-圆网造纸机 MF0035 抄宽 1880 mm 特种纸及纸板 5000 t/a 8160 / 车速 150 m/min 11 1#造纸生产线 本色废纸浆 碎浆-立式水力碎浆机 MF0002 浓度 4 % / 本色废纸浆 15 t/h 8160 / 12 1#造纸生产线 造纸 造纸-长网造纸机 MF0003 车速 150 m/min / 特种纸及纸板 15000 t/a 8160 / 抄宽 3200 mm / 13 公用单元 储存系统 储存系统-原料仓库 MF0023 容积 1500 m3 / 14 公用单元 储存系统 储存系统-原料堆场 MF0024 面积 5000 m2 / 15 公用单元 储存系统 储存池（棚） MF0025 容积 1500 m3 / 16 公用单元 辅助系统 灰仓 MF0026 容积 20 m3 / 17 公用单元 辅助系统 煤渣池 MF0027 容积 30 m3 / 18 公共单元 储存系统 成品库 MF0028 容积 5000 m3 / 19 公共单元 辅助系统 氧化镁仓 MF0029 容积 40 m3 / 20 公共单元 辅助系统 亚氯酸钠储存罐 MF0030 容积 20 m3 / 21 公用单元 辅助系统 辅助系统-污泥储存间 MF0031 容积 20 m3 / 22 公供单元 储存系统 白水回收-其他 MF0032 白水回收率 80 % / 23 6#造纸生产线 漂白硫酸盐化学浆 碎浆-立式水力碎浆机 MF0019 浓度 4 % / 漂白硫酸盐化学浆 5 t/h 8160 / 24 6#造纸生产线 造纸 造纸-圆网造纸机 MF0020 抄宽 1092 mm / 特种纸及纸板 750 t/a 8160 / 车速 150 m/min / 25 6#造纸生产线 造纸 造纸-圆网造纸机 MF0021 抄宽 1092 mm / 特种纸及纸板 750 t/a 8160 / 车速 150 m/min / 26 6#造纸生产线 造纸 造纸-圆网造纸机 MF0022 抄宽 2100 mm / 特种纸及纸板 1500 t/a 8160 / 车速 150 m/min / 27 10#造纸生产线 漂白硫酸盐化学浆 碎浆-立式水力碎浆机 MF0008 浓度 4 % / 漂白硫酸盐化学浆 5 t/h 8160 / 28 10#造纸生产线 造纸 造纸-长网造纸机 MF0009 抄宽 1575 mm / 特种纸及纸板 3300 t/a 8160 / 车速 150 m/min / 29 5#造纸生产线 漂白硫酸盐化学浆 碎浆-立式水力碎浆机 MF0014 浓度 4 % / 漂白硫酸盐化学浆 3 t/h 8160 / 30 5#造纸生产线 造纸 造纸-圆网造纸机 MF0015 车速 150 m/min / 特种纸及纸板 1500 t/a 8160 / 抄宽 2100 mm / 31 9#造纸生产线 漂白硫酸盐化学浆 碎浆-立式水力碎浆机 MF0006 浓度 4 % / 漂白硫酸盐化学浆 5 t/h 8160 / 32 9#造纸生产线 造纸 造纸-长网造纸机 MF0007 抄宽 2640 mm / 特种纸及纸板 12000 t/a 8160 / 车速 150 m/min / 33 3#造纸生产线 漂白硫酸盐化学浆 碎浆-立式水力碎浆机 MF0010 浓度 4 % / 漂白硫酸盐化学浆 5 t/h 8160 / 34 3#造纸生产线 漂白硫酸盐化学浆 造纸-长网造纸机 MF0011 车速 150 m/min / 特种纸及纸板 2400 t/a 8160 / 抄宽 1880 mm / |

注：（1）指主要生产单元所采用的工艺名称。

（2）指某生产单元中主要生产设施（设备）名称。

（3）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位。

（4）指相应工艺中主要产品名称。

（5）、（6）指相应工艺中主要产品设计产能。

（7）指设计年生产时间。

### （二）主要原辅材料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） | 名称（2） | 年最大使用量 | 计量单位（3） | 硫元素占比(%) | 有毒有害成分及占比（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |
| 1 原料 废纸 16000 t/a / / 2 原料 商品浆-阔叶浆 15000 t/a / / 3 原料 商品浆-针叶浆 20000 t/a / / 4 原料 水 200000 t/a / / 5 辅料 硫酸铝 400 t/a / / 6 辅料 施胶剂-松香胶 120 t/a / / 7 辅料 填料-高岭土 3000 t/a / / 8 辅料 填料-滑石粉 400 t/a / / 9 辅料 填料-钛白粉 2000 t/a / / 10 辅料 颜料 270 t/a / / |
| 燃料 |
| 序号 | 燃料名称 | 灰分(%) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 热值(MJ/kg、MJ/m3) | 年最大使用量（万t/a、万m3/a） | 其他信息 |
| 1 天然气 / / / 35 3200 |

注：（1）指材料种类，选填“原料”或“辅料”。

（2）指原料、辅料名称。

（3）指万t/a、万m3/a等。

（4）指有毒有害物质或元素，及其在原料或辅料中的成分占比，如氟元素（0.1%）。

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表4 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产设施编号 | 生产设施名称（1） | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 | 有组织排放口编号（6） | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 MF0023 储存系统-原料仓库 备料废气 粉尘 无组织 TA001 除尘措施 人工洒水 是 / / 2 MF0001 燃烧炉-锅炉 锅炉烟气 二氧化硫 有组织 TA002 脱硫系统 碱法喷淋法,氧化镁法,湿式电除尘 是 / DA001 是 主要排放口 / 3 MF0001 燃烧炉-锅炉 锅炉烟气 氮氧化物 有组织 TA003 脱硝系统 氧化法 是 / DA001 是 主要排放口 / 4 MF0001 燃烧炉-锅炉 锅炉烟气 烟尘 有组织 TA004 除尘措施 布袋除尘＋湿法烟气脱硫的组合技术进行协同控制 是 / DA001 是 主要排放口 / 5 MF0001 燃烧炉-锅炉 锅炉烟气 林格曼黑度 有组织 无 协同处理 DA001 是 主要排放口 / 6 MF0001 燃烧炉-锅炉 锅炉烟气 汞及其化合物 有组织 无 协同处理 DA001 是 主要排放口 / 7 MF0028 成品库 备料废气 粉尘 无组织 TA005 除尘措施 封闭 是 / / 8 MF0029 氧化镁仓 备料废气 粉尘 无组织 TA006 除尘措施 封闭 是 / / 9 MF0024 储存系统-原料堆场 备料废气 粉尘 无组织 TA007 除尘措施 人工洒水 是 / / 10 MF0025 储存池（棚） 备料废气 粉尘 无组织 TA008 除尘措施 防风抑尘网 是 / / 11 MF0026 灰仓 灰仓废气 粉尘 无组织 TA009 除尘措施 封闭 是 / / 12 MF0031 辅助系统-污泥储存间 污泥储存间废气 氨 无组织 TA010 氨防泄漏措施 封闭 是 / / 13 MF0027 煤渣池 煤渣废气 粉尘 无组织 TA011 除尘措施 防风抑尘网 是 / / 14 MF0031 辅助系统-污泥储存间 污泥储存间废气 硫化氢 无组织 TA012 硫化氢防泄漏措施 封闭 是 / / 15 MF0031 辅助系统-污泥储存间 污泥储存间废气 臭气浓度 无组织 TA013 臭气防泄漏措施 封闭 是 / / |

注：（1）指主要生产设施。

（2）指生产设施对应的主要产污环节名称。

（3）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（4）指有组织排放或无组织排放。

（5）污染治理设施名称，对于有组织废气，以火电行业为例，污染治理设施名称包括三电场静电除尘器、四电场静电除尘器、普通袋式除尘器、覆膜滤料袋式除尘器等。

（6）排放口编号可按照地方生态环境主管部门现有编号进行填写或者由排污单位自行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 造纸废水,生活污水 氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量 TW001 综合污水处理系统 沉降,水解酸化,生物接触氧化 是 进入城市污水处理厂 间接排放 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 DW001 是 主要排放口-总排口 |

注：（1）指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

（2）以相应排放标准中确定的污染因子为准。

（3）包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

（4）包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（5）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（6）排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由排污单位根据国家相关规范进行编制。

（7）指排放口设置是否符合排污口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

## 三、大气污染物排放

### （一）排放口

表6 大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 DA001 烟尘,二氧化硫,汞及其化合物,氮氧化物,林格曼黑度 119°3′43.10″ 36°47′14.41″ 45 1.4 / |

注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）对于不规则形状排气筒，填写等效内径。

表7 废气污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） | 环境影响评价批复要求（2） | 承诺更加严格排放限值（3） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/Nm³） | 速率限值(kg/h) |  |  |  |
| 1 DA001 林格曼黑度 《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第2 号修改单鲁质监标发[2016]46号 1 / / / / 2 DA001 氮氧化物 《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第2 号修改单鲁质监标发[2016]46号 100 / ≤100 ≤100 / 3 DA001 汞及其化合物 《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第2 号修改单鲁质监标发[2016]46号 0.05 / / 0.05 / 4 DA001 二氧化硫 《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第2 号修改单鲁质监标发[2016]46号 50 / ≤50 ≤50 / 5 DA001 烟尘 《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第2 号修改单鲁质监标发[2016]46号 10 / ≤10 ≤10 / |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称、编号及浓度限值。

（2）新增污染源必填。

（3）如火电厂超低排放浓度限值。

### （二）有组织排放信息

表8 大气污染物有组织排放表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请许可排放浓度限值 | 申请许可排放速率限值 (kg/h) | 申请年许可排放量限值（t/a） | 申请特殊排放浓度限值 （1） | 申请特殊时段许可排放量限值 （2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |  |
| 主要排放口 |
| 1 DA001 林格曼黑度 1 / / / / / / / / 2 DA001 烟尘 10mg/Nm3 / 4.16 4.16 4.16 / / /mg/Nm3 / 3 DA001 汞及其化合物 0.05 / / / / / / / / 4 DA001 二氧化硫 50mg/Nm3 / 19.2 19.2 19.2 / / /mg/Nm3 / 5 DA001 氮氧化物 100mg/Nm3 / 41.91 41.91 41.91 / / /mg/Nm3 / |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 4.160000 4.160000 4.160000 / / / / SO2 19.200000 19.200000 19.200000 / / / / NOx 41.910000 41.910000 41.910000 / / / / VOCs / / / / |
| 一般排放口 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 / / / / / / / SO2 / / / / / / / NOx / / / / / / / VOCs / / / / / / / |
| 全厂有组织排放总计（3） |
| 全厂有组织排放总计 | 颗粒物 4.16 4.16 4.16 / / / / SO2 19.2 19.2 19.2 / / / / NOx 41.91 41.91 41.91 / / / / VOCs / / / / / / / |

主要排放口备注信息

/

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

/

注：（1）（2）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求。

（3）“全厂有组织排放总计”指的是，主要排放口与一般排放口之和数据。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

本厂燃料用量R为：32000000 m3/a，基准排放量Q为：12.3标立方米/千克燃煤，废气污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘许可排放浓度限制分别为：50mg/m3、100mg/m3、10mg/m3,所得废气污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘许可排放量根据公式：D＝R×Q×C×0.000000001分别为：二氧化硫：19.8t/a、氮氧化物：39.36t/a、烟尘：3.936t/a。

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

### （三）无组织排放信息

表9 大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节（1） | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 （mg/Nm3） |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1 MF0024 备料废气 粉尘 除尘措施 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0 / / / / / / / 2 MF0023 备料废气 粉尘 除尘措施 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0 / / / / / / / 3 MF0025 备料废气 粉尘 除尘措施 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0 / / / / / / / 4 MF0029 备料废气 粉尘 除尘措施 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0 / / / / / / / 5 MF0028 备料废气 粉尘 除尘措施 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0 / / / / / / / 6 MF0026 灰仓废气 粉尘 除尘措施 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0 / / / / / / / 7 MF0027 煤渣废气 粉尘 除尘措施 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0 / / / / / / / 8 厂界 其他 可吸入颗粒物（空气动力学当量直径10μm以下） 喷淋、洒水 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 1.0 / / / / / / / 9 MF0031 污泥储存间废气 氨 氨防泄漏措施 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 1.5 / / / / / / / 10 MF0031 污泥储存间废气 臭气浓度 臭气防泄漏措施 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 20 / / / / / / / 11 MF0031 污泥储存间废气 硫化氢 硫化氢防泄漏措施 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 0.06 / / / / / / / 12 厂界 污水处理场 氨 密闭 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 1.5 / / / / / / 13 厂界 污水处理场 硫化氢 密闭 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 0.06 / / / / / / / 14 厂界 污水处理场 臭气浓度 密闭 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 20 / / / / / / / |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计 | 颗粒物 / / / / / / SO2 / / / / / / NOx / / / / / / VOCs / / / / / / |

注：（1）主要可以分为设备与管线组件泄漏、储罐泄漏、装卸泄漏、废水集输储存处理、原辅材料堆存及转运、循环水系统泄漏等环节。

### （四）企业大气排放总许可量

表10  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 颗粒物 4.16 4.16 4.16 / / 2 SO2 19.2 19.2 19.2 / / 3 NOx 41.91 41.91 41.91 / / 4 VOCs / / / / / |

企业大气排放总许可量备注信息

注：（1）“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、水污染物排放

### （一）排放口

表11 废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |

表11-1 入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 批复文号 |  |

表11-2雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |

注：（1）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

可手工填写经纬度，也可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指受纳水体的名称，如南沙河、太子河、温榆河等。

（3）指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。

（4）对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（5）废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。

表12 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值(mg/L) | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 (mg/L) |
| 1 DW001 118°55′55.90″ 36°23′11.39″ 进入城市污水处理厂 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 / 上实环境城西污水处理厂 总磷（以P计） 0.5 化学需氧量 50 色度 30 悬浮物 10 氨氮（NH3-N） 5 五日生化需氧量 10 pH值 6-9 总氮（以N计） 15 |

注：（1）对于排至厂外城镇或工业污水集中处理设施的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；对纳入管控的车间或者生产设施排放口，指废水排出车间或者生产设施边界处经纬度坐标；可通过排污许可证管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。

（2）指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如酒仙桥生活污水处理厂、宏兴化工园区污水处理厂等。

（3）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（4）指污水处理厂废水排入环境水体时应当执行的国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)。

表13 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准（1） | 排水协议规定的浓度限值(mg/L) | 环境影响评价批复要求 | 承诺更加严格排放限值 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值(mg/L) |  |  |  |  |
| 1 DW001 总氮（以N计） 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 70 2 DW001 五日生化需氧量 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 350 3 DW001 化学需氧量 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 500 4 DW001 总磷（以P计） 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 8 5 DW001 悬浮物 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 400 6 DW001 氨氮（NH3-N） 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 45 7 DW001 色度 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 64 8 DW001 pH值 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 6.5-9.5 |

注：（1）指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准的名称及浓度限值。

（2）属于选填项，指排污单位与受纳污水处理厂等协商的污染物排放浓度限值要求。

（3）新增污染源必填。

### （二）申请排放信息

表14 废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 申请排放浓度限值（mg/L） | 申请年排放量限值（t/a）（1） | 申请特殊时段排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |
| 1 DW001 化学需氧量 500 500 500 500 / / / 2 DW001 总磷（以P计） 8 / / / / / / 3 DW001 总氮（以N计） 70 / / / / / / 4 DW001 pH值 6.5-9.5 / / / / / / 5 DW001 氨氮（NH3-N） 45 45 45 45 / / / 6 DW001 悬浮物 400 / / / / / / 7 DW001 五日生化需氧量 350 / / / / / / 8 DW001 色度 64 / / / / / / |
| 主要排放口合计 | CODcr 500 500 500 / 氨氮 45 45 45 / |
| 一般排放口 |
| 一般排放口合计 | CODcr / 氨氮 / |
| 全厂排放口源 |
| 全厂排放口总计 | CODcr 500 500 500 / / / 氨氮 45 45 45 / / / |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂排放口备注信息

注：（1）排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需申请许可排放量。

申请年排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

本厂年产能规模S为:50000 t/a，许可浓度限值C：CODcr：500mg/L、氨氮：45mg/L、单位产品基准排水量Q为：20m3/t，根据公式D＝S×Q×C×0.000001，所得申请CODcr、氨氮年排放量限值分别为：500t/a、45t/a 。

申请特殊时段许可排放量限值计算过程：（包括方法、公式、参数选取过程，以及计算结果的描述等内容）

/

## 五、噪声排放信息

表15 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 至 | 至 |  |  |  |  |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 六、固体废物排放信息

表16 固体废物排放信息

| 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物描述 | 固体废物产生量（t/a） | 固体废物处理方式 | 固体废物综合利用处理量（t/a） | 固体废物处置量（t/a） | 固体废物贮存量（t/a） | 固体废物排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 七、环境管理要求

### （一）自行监测

表17 自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容（1） | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数（2） | 手工监测频次（3） | 手工测定方法（4） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 废水 DW001 氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,悬浮物 化学需氧量 自动 是 COD在线检测设备 厂区 是 / / / 2 DW001 氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,悬浮物 悬浮物 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/日 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 3 DW001 流量 流量 自动 是 COD-2000 厂内污水处理中心 是 4 DW001 氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,悬浮物 pH值 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/日 PH试纸 5 DW001 氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,悬浮物 氨氮（NH3-N） 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/日 其他 6 DW001 氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,悬浮物 总磷（以P计） 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/周 其他 7 DW001 氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,悬浮物 色度 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/日 水质 色度的测定GB 11903-89 8 DW001 氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,悬浮物 五日生化需氧量 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/周 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505—2009 代替 GB/T 7488-1987 9 DW001 氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,悬浮物 总氮（以N计） 手工 瞬时采样 至少3个瞬时样 1次/周 其他 1 废气 DA001 林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,烟尘 二氧化硫 自动 是 烟气在线检测设备 烟囱38m处 是 非连续采样 至少3个 在线故障时，每4小时手动检测一次 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011 2 DA001 林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,烟尘 烟尘 自动 是 烟气在线检测设备 烟囱38m处 是 非连续采样 至少3个 在线故障时，每4小时手动检测一次 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 3 DA001 林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,烟尘 氮氧化物 自动 是 烟气在线检测设备 烟囱38m处 是 非连续采样 至少3个 在线故障时，每4小时手动检测一次 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014 4 DA001 林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,烟尘 汞及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 5 DA001 林格曼黑度,汞及其化合物,氮氧化物,二氧化硫,烟尘 林格曼黑度 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 6 厂界 臭气浓度 臭气浓度 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 其他 7 厂界 氨 氨 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 代替GB/T14668-93 8 厂界 硫化氢 硫化氢 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 14678-93 9 厂界 可吸入颗粒物（空气动力学当量直径10μm以下） 可吸入颗粒物（空气动力学当量直径10μm以下） 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 |

注：（1）指气量、水量、温度、含氧量等项目。

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”。

（3）指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等，对于规范要求填报自动监测设施的，在手工监测内容中填报自动在线监测出现故障时的手工频次。

（4）指污染物浓度测定方法，如“测定化学需氧量的重铬酸钾法”、“测定氨氮的水杨酸分光光度法”等。

（5）根据行业特点，如果需要对雨排水进行监测的，应当手动填写。

监测质量保证与质量控制要求:

/

监测数据记录、整理、存档要求:

/

### （二）环境管理台账记录

表18 环境管理台账信息表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基本信息 日产品产量、用水量、用电量、品种、规格 1次/日 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 2 监测记录信息 水处理运行记录、污水排放量、污泥产生量（记录含水率）用药量、排水浓度 1次/天 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 3 监测记录信息 废水检测、PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、流量 1次/季度 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 4 监测记录信息 无组织废气、颗粒物、硫化氢、氨气、臭气浓度 1次/季度 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 5 监测记录信息 化学需氧量浓度、流量、 实时记录 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 6 监测记录信息 有组织废气、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度、含氧量 1次/季度 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 7 监测记录信息 噪声检测、昼间、夜间 1次/季度 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 8 监测记录信息 煤质分析：全水分、灰分、挥发分、含硫量、低高位发热量 1次/车 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 9 污染防治设施运行管理信息 PH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、流量 1次/日 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 10 污染防治设施运行管理信息 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气量、烟气温度、氧含量、湿度 实时记录 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 11 污染治理措施运行管理信息 废水处理系统运行记录、包括污水处理量、污水回用量、白水回用率、污水排放量、污泥产生量、（记录含水率）、进水浓度、排水浓度 1次/天 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 12 污染治理措施运行管理信息 料场、煤场、路面洒水 1次/天 电子台账+纸质台账 台账保存三年以上备查 |

## 八、有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容（如需）

企业申报脱硫废水在脱硫系统中循环不外排，相关材料见附件。

## 九、改正规定（如需）

表19 改正规定信息表

| 序号 | 改正问题 | 改正措施 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- |

## 十、附图

图1  生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图